**Supplemental Table 1. The main parameters of ICP-MS (**7700x**)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Variables** | **Parameters** |
| Gas flow | 1.0 L/min |
| Helium flow | 4.5 mL/min |
| power of radio frequency generator | 1.50 KW |
| Integration time | 300 ms |
| Scanning  | 3 points |